Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

| Scheda di verifica | # ESTINTORI A POLVERE |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve per annotare la verifica mensile della funzionalità degli estintori portatili a polvere

(integrità complessiva  e posizionamento della lancetta del manometro sul campo verde)

| Manutenzione | # ESTINTORI A POLVERE |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata | Firma Del manutentore | sigla Addetto |
| --- | --- | --- | --- |

(indicare il tipo di manutenzione programmata che è stato effettuato)

Le operazioni programmate prevedono:

- Controllo ogni 6 mesi ed aggiornamento del cartellino

- Revisione con sostituzione della carica ogni 3 anni

- Prova idraulica ogni 6 anni

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

| Scheda di verifica | # ESTINTORI CO2 |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve per annotare la verifica mensile degli estintori portatili CO2

(integrità dell’estintore nel suo complesso, movimento del contenuto capovolgendo l’estintore)

| Manutenzione | # ESTINTORI CO2 |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata | Firma Del manutentore | sigla Addetto |
| --- | --- | --- | --- |

(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)

Le operazioni di manutenzione programmate a periodicità semestrale prevedono:

- Controllo ogni 6 mesi ed aggiornamento del cartellino

- Revisione con sostituzione della carica ogni 5 anni

- Collaudo ogni 10 anni

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

| Scheda di verifica | # IDRANTI |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve per annotare la verifica mensile della integrità degli idranti

(controllo visivo dello stato di conservazione dell’idrante: cassettina, tubo e lancia)

| manutenzione | # IDRANTI |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata | Firma del manutentore | Sigla Addetto |
| --- | --- | --- | --- |

(indicare il tipo di operazione che è stato effettuato)

Le operazioni di manutenzione programmata  a periodicità semestrale prevedono:

- controllo della spina e del rubinetto

- controllo della pulizia e della lancia

- rotolamento ed avvolgimento manichetta

- controllo dello stato di conservazione e della tenuta della manichetta

- controllo dello stato di tenuta della legatura

- misurazione pressione e portata idraulica ai piani

- prove pratiche di funzionamento

- aggiornamento del cartellino

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

| Scheda di verifica | # Luci di emergenza |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve per annotare la verifica mensile della funzionalità delle luci di emergenza

(controllo dell’accensione delle luci in assenza di energia elettrica)

| manutenzione | # Luci di emergenza |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata | Firma del manutentore | Sigla Addetto |
| --- | --- | --- | --- |

(indicare il tipo di operazione che è stato effettuato)

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

| Scheda di verifica | # Vie di fuga ed uscite di emergenza |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve per annotare la verifica della fruibilità delle vie di fuga

e della funzionalità delle porte delle uscite di emergenza (funzionalità del maniglione antipanico ed apertura agevole)

| manutenzione | # Vie di fuga ed uscite di emergenza |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata | Firma del manutentore | Sigla addetto |
| --- | --- | --- | --- |

(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

| Scheda di verifica | # PORTE TAGLIAFUOCO |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve per annotare la verifica mensile della integrità e della funzionalità delle porte tagliafuoco:

funzionamento del sistema di chiusura automatica con elettromagnete (o auto chiusura) e funzionalità del maniglione antipanico

| manutenzione | # PORTE TAGLIAFUOCO |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata | Firma del manutentore | Sigla addetto |
| --- | --- | --- | --- |

(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

| Scheda di verifica | # Sistema di segnalazione sonora |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve per annotare la verifica mensile dell’efficienza del sistema di segnalazione sonora

utilizzato per segnalare l’allarme e l’evacuazione

| manutenzione | # Sistema di segnalazione sonora |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata | Firma del manutentore | Sigla addetto |
| --- | --- | --- | --- |

(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)

Verifica da effettuarsi da parte dei collaboratori scolastici

| Scheda di verifica | # QUADRO ELETTRICO |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve a verificare mensilmente, l’integrità (quadro elettrico e copertura) e la funzionalità

degli interruttori differenziali tramite il pulsante di test

| manutenzione | # QUADRO ELETTRICO |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione | Firma del manutentore | Sigla addetto |
| --- | --- | --- | --- |

(indicare il tipo di operazione che è stata effettuata)

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

| Scheda di verifica | # Ascensore |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve per annotare la verifica mensile dell’efficienza del sistema di l’allarme e di riporto al piano

| manutenzione | # Ascensore |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata | Firma del manutentore | Sigla addetto |
| --- | --- | --- | --- |

(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

| Scheda di verifica | # Centrale termica |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve per annotare la verifica mensile dell’integrità e funzionalità del l’interruttore per il distacco di emergenza dell’energia elettrica della caldaia e della valvola di intercettazione del carburante poste all’esterno della centrale

| manutenzione | # Centrale termica |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata | Firma del manutentore | Sigla addetto |
| --- | --- | --- | --- |

(indicare il tipo di operazione programmata che è stata effettuata)

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

| Scheda di verifica | # ARCHIVI E DEPOSITI |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve per annotare la verifica mensile del carico di incendio presente all’interno dei locali utilizzati come archivi, magazzini  e depositi (Non più di 30 Kg. di materiali infiammabili per metro quadrato, presenza di materiali depositati a terra, almeno 60 cm. liberi tra materiali in deposito e soffitto e spazi di passaggio non inferiori a 90 cm.)

| manutenzione | # ARCHIVI E DEPOSITI |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione | Firma del manutentore | Sigla addetto |
| --- | --- | --- | --- |

(indicare il tipo di operazione che è stata effettuata)

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto al  Primo soccorso

| Scheda di verifica | # CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

La scheda serve per annotare la verifica mensile della completezza del contenuto della cassetta di primo soccorso

Contenuto base della # CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia)

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)

Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)

Teli sterili monouso (2)

Pinzette da medicazione sterili monouso (2)

Confezione di rete elastica di misura media (1)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)

Un paio di forbici

Lacci emostatici (3)

Ghiaccio pronto uso (due confezioni)

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

Termometro

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

| Scheda di verifica |  |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

| manutenzione |  |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione | Firma del manutentore | Sigla addetto |
| --- | --- | --- | --- |

| Scheda di verifica |  |
| --- | --- |

| Data | Risultato della verifica | Eventuali Interventi | firma |
| --- | --- | --- | --- |

| manutenzione |  |
| --- | --- |

| Data | Operazione di manutenzione | Firma del manutentore | Sigla addetto |
| --- | --- | --- | --- |